{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,1,4]]}
[]
[null,"연도","측정일","배출허용기준"]
[{"$nulls":3},"대기(ng-TEQ/S㎥)","수질(pg-TEQ/L)"]
[{"$nulls":3},0.1,10]
[null,2015,"상반기","-",1.109]
[null,null,"하반기",0,"-"]
[null,2016,"상반기",0.009,0.127]
[null,null,"하반기",0.019,"-"]
[null,2017,"상반기",0.008,0]
[null,null,"하반기",0.007,"-"]
[null,2018,"상반기",0.011,0]
[null,null,"하반기",0.003,"-"]
[null,2019,"상반기",0.004,0.308]
[null,null,"하반기",0.0004,"-"]
[null,2020,"상반기",2E-3,1.12]
[null,null,"하반기",0.008,"-"]
[null,2021,"상반기",0,0]
[null,null,"하반기",0.014,"-"]
[null,2022,"상반기",0.009,0.003]
[null,null,"하반기",1E-3,"-"]
[null,2023,"상반기",0.006,0.052]
[null,null,"하반기",2E-3,"-"]
[null,2024,"상반기",0.018,0.301]
[null,2025,"상반기",0.012,0.193]